产品使用说明书

AST系列手压式拉压测试架

使

用

说

明

书

产品使用说明书

一、功 能：

AST手压式拉压测试架，专为NK、HF系列推拉力计配备，可组合成不同用途的试验机台，进行准确的拉压负荷、插拔力、破坏性试验等测试，在显示力值的同时，还可以加装标尺显示其位移量，并可以锁定行程，对不同工件进行相同位移量下的对比测试。

二、特 点：

1、手压式操作，操作简单稳定；。

2、结构紧凑，齿轮、齿条型传动；

3、安装稳固、机脚大、机身重，并可将本机台安装于桌（台）面使用，使机架更加稳固；

4、配有数显标尺，可随时采集行程数据(AST-S)。

三、规格参数：

·行程：90mm；

·最大负荷：500Nl；

·外形尽寸（长x宽x高）：255x240x505mm；

·净重：12kg

四、结构示意图：